|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зарегистрирована |  |  |
|  |  |  |
| *(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)* |  |  |
| "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  |  |
| Регистрационный N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |
| **ДЕКЛАРАЦИЯ****ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ** |

 Настоящая декларация составлена в отношении Функциональное назначение Ф 3.1,

 *(Функциональное назначение;*

Автодом ХХХ

*(полное наименование объекта защиты)*

 Собственник объекта защиты Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович

 *(Указываются организационно-правовая форма*

*юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,*

*индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим*

*объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,*

*предусмотренном федеральным законом или договором)*

 Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица ОГРНИП 304143513300101 от 12.05.2004 г. 14 № 000170364

 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 143501691419

 Место нахождения объекта защиты РФ, РС(Я), г. Якутск, ул. Ленина, д.22/5

 *(Указывается адрес объекта защиты)*

 Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ленина, д.12, корп.2, кв. 10

 Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

 Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2013 г.

*(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,*

 —

*изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по*

 —

*реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых*

*проводились соответствующие работы)*

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование раздела |
| 1. | Характеристика объекта защиты |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1 | Степень огнестойкости |  II |
| 1.2 | Класс конструктивной пожарной опасности |  C0 |
| 1.3 | Класс функциональной пожарной опасности | Ф3.1 |
| 1.4 | Высота здания | 12,4 м. |
| 1.5 | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания | 890,6 кв.м. |
| 1.7 | Объем здания | 11043 куб.м. |
| 1.8 | Количество этажей | 3 |
| 1.9 | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | — |
| 1.10. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа |
|  |
| 2. | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Заключение о независимой оценке пожарного риска № 30-20/НОР от 19.11.2020 г. Величина индивидуального пожарного риска составляет 9,866 · 10-7 и не превышает значений, установленных ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска время нахождения людей в здании не должно превышать 9 часов. |
| 3. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |
| 4. | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п. 7.4 СНиП 21-01-97\*п. 6.11.8 СП 4.13130.2013 | Не выполняется Не выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | п. 4.3.6, п. 7.6.4 СП 1.13130.2020 | Не выполняется  |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 7.13130.2009СП 5.13130.2009СП 3.13130.2009п. 4.2, п. 10.3 табл. А1 и п. 2 табл. А3 прил. А СП 5.13130.2009п. 4.1.1 табл. 1 СП 10.13130.2009СП 8.13130.2020 | Выполняется Выполняется Выполняется Не выполняется Не выполняетсяВыполняется  |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 5.13130.2009 | Выполняется  |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) | Выполняется  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Настоящая декларация разработана |
|  | Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович |  |  |
|  |  *(фамилия, имя, отчество (при наличии)* |  | *(Подпись)* |
|  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |  |
| *М.П. (при наличии)* |