Утверждаю

Директор (председатель)

Наименование организации, предприятия

(инициалы, фамилия)
«         »	200    г.

ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТВЕТСТВЕННОМУ ЛИЦУ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Общие положения.

Настоящая Инструкция определяет обязанности ответственного лица за пожарную безопасность (наименование помещения, участка и т.п.)

Ответственность за пожарную безопасность подразделений, отделов, служб, производственных, служебных и других помещений и территорий, за выполнение настоящей Инструкции, несут их начальники, руководители, заведующие, а также лица, назначенные приказом, в установленном законом порядке.

2.   Обязанность ответственного лица за пожарную безопасность.

Ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- Знать пожарную опасность помещений, оборудования, а также материалов и
веществ, применяемых и хранимых на обслуживаемом участке.

- Знать действующие Правила и Инструкции пожарной безопасности по общему
противопожарному режиму, а также для отдельных пожароопасных помещений,
производственных операций, работ.

2.3.	Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов. Не
допускать:

- загромождения подступов к зданиям, пожарным гидрантам, расположенным
на прилегающей к зданиям территории;

- загромождения путей эвакуации (проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых
холлов,   лестничных  площадок,   маршей   лестниц,   люков)   различными
материалами  и  предметами  (мебелью,  шкафами,  оборудованием),  пре
пятствующими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае
пожара;

- снятия   устройств   для   самозакрывания   дверей,   фиксирования   само
закрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в
открытом положении (если для этих целей не используются автоматические
устройства, срабатывающие при пожаре);

- закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, дверей на балконы и
наружные эвакуационные (пожарные) лестницы.

- Следить за исправностью первичных средств пожаротушения (пожарные краны,
огнетушители, асбестовые покрывала) и обеспечением свободных подходов к ним.
Знать места расположения первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться
ими для тушения пожара.

- Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи (телефонов,
извещателей, кнопок пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими для вызова
пожарных подразделений.

2.6.	Разъяснять подчиненному персоналу требования пожарной безопасности,
действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения пожара,
эвакуации.

- Проводить с рабочими и служащими своего отдела, службы, подразделения
инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте (первичный, повторный,
внеплановый и целевой) с оформлением результатов в специальном журнале. Не
допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж.

- Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной
безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным
выполнением,      предложенных      уполномоченным      должностным      лицом,
противопожарных мероприятий.

- Не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка,
резка металла и т.п.) в помещениях и на территории объекта без специально
оформленного наряда-допуска.

2.10.Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осматривать все обслуживаемые помещения и проверять:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов,
машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети (за исключением
источников  электропитания  и  электроустановок,  которые  по  условиям
технологического процесса должны работать круглосуточно):

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное
для их хранения место;

- наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к эвакуационным
выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи;

- закрытие окон (форточек), дверей, технологических проемов;

- выполнение требований пожарной безопасности, изложенных в памятках для
осмотра помещений.

2.11.	Проверка помещений, где проводились пожароопасные работы, должна
производиться с особой тщательностью. За этими помещениями должно быть
установлено наблюдение в течение трех часов после окончания пожароопасных
работ.

2.12.	Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех
пожароопасных  недочетов.  О недочетах,  которые не могут быть устранены
проверяющим, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному
лицу для принятия соответствующих мер.

2.14. После закрытия помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку в охрану или ответственному дежурному объекта и сделать запись в специальном журнале о результатах осмотра помещений.

3. Порядок действий при пожаре.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ответственный за пожарную безопасность ОБЯЗАН:

- Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону   01. или   извещателем
пожарной сигнализации и поставить в известность вышестоящее руководство. При
вызове пожарной охраны необходимо сообщить адрес объекта, место возникновения
пожара, а также свою фамилию.

- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию в
соответствии с планом.

3.3.	Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными
средствами пожаротушения (в случае, если нет опасности для людей).

- Принять, по возможности, меры по сохранности материальных ценностей.

- Прекратить все работы, удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не
участвующих в тушении пожара.

- Проверить включение в работу автоматических систем пожарной защиты
(пожаротушение, оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией и др.).

- При необходимости, отключить электроэнергию (за исключением систем
противопожарной защиты), остановить работу оборудования, аппаратов, перекрыть
газовые, паровые и другие коммуникации, остановить работу систем вентиляции в
горящем   и  смежных  с   ним   помещениях,   выполнить  другие  мероприятия,
способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений
здания.

3.8.	Осуществлять   общее   руководство   по   тушению   пожара  до   прибытия
подразделений пожарной охраны.

3.9.	Организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого
прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, действовать по его
указанию в зависимости от обстановки.

Примечание: В зависимости от специфики обслуживаемых помещений (объекта) ответственное лицо за пожарную безопасность может выполнять и другие, возложенные на него, дополнительные обязанности.

Разработчик инструкции

(должностное лицо предприятия)

(Ф.И.О.)